信息化项目运维管理方案

| 系统名称 | 运维人员名单 | 单位负责人 | 第三方技术负责人 |
| --- | --- | --- | --- |

第一章总则

- 为规范学院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。

- 本管理办法适用于本学院的信息系统，学院各部门可根据本办法制定相应的实施细则。

- 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：

1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；

2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火 墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等，一般由学校网信中心负责。

3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；

4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件。

- 运行维护管理的基本任务：

1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状 态，保证系统各类运行指标符合相关规定；

2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；

3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；

4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

5.本办法的解释和修改权属于学院办公室。

第二章运行维护组织架构

- 运行维护组织

1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为学院办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。

2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，学院办公室，负责全院范围内信息系统的维护管理。在操作层面，由具体的业务系统使用人负责，并接受学院的业务指导和日常管理。

3.学院办公室应对各部门信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教 材等，各部门应积极配合。

- 学院办公室运行维护职责

1. 学院办公室管理职责

- 贯彻国家、行业及监管部门关于信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和 规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

- 负责学院范围内信息系统运行维护管理、监督检查工作，掌握运行质量情况，制定质量指标；

（3）信息系统发生较大（三级）或以上故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并执行；

（4）对信息系统进行定期巡检，巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查等；

（5）负责组织信息系统维护技术培训、技术交流等， 组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

（6）负责组织落实各项技术安全措施，确保信息系统 安全稳定运行；

（7）负责对学院范围内信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范 性和相关制度落实情况进行监督管理；

（8）负责学院范围内信息系统的规划、设计和验收工作。

2.第三方技术支持单位维护职责

- 对于所负责的系统的所有维护（包括日常作业计划、故障 处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加）都必须制定维护记录，定期向部门领导进行维护汇报；

- 负责所负责的信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；

（4）负责所负责的信息系统档案资料的存档，及时更新有关资料；

（5）严格按照信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理和配置管理等相关制度、流程和规程。

（6）每年至少有一次对所负责的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、安全保密管理等制度的落实情况。

（10）保障所负责的信息系统安全运行，防范计算机病毒与黑客的攻击。

（11）认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定所负责的信息系统维护管理实施细则。

第三章

- 突发事件管理根据突发事件的类型等因素，将突发事件分为攻击类事件、故障类事件、灾害类事件三个类型。当系统出现突发事件时，学院办公室维护人员应在第一时间根据事件类型，启动《学院信息安全应急预案》对事件进行处理并及时向上级领导和上级有关部门进行汇报。

- 信息系统故障解决要求

- 信息系统出现无法进行本地解决的，应向上级领导及上级部门进行申告故障。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。

2.如果故障问题比较严重并牵扯到学校其他相关部门，在解决故障期间应给其他相关部门进行通知，提前做好备份工作。

3.厂商技术人员现场处理故障时，维护人员应全程陪同。

4、第三方技术支持单位无法按时解决的情况，应及时向学校网信中心汇报，并请求学校网信中心技术支持。

各项工作表格模板：

| 文件更改记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  | 序号： |  |
| 序号 | 日期 | 更改内容 | 版次 | 起草或修订人 | 批准人 |

| 故障维护处理表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息和问题描述 |  | 项目 |  |  |  | 使用人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 部门 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 来源 | ¨口头通知 ¨电话 ¨传真 ¨E-Mail ¨例行工作 ¨其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题级别 | □一级 □二级 □三级 □四级 |  |  | 时限 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受理人： |  |  |  |  |
| 处理解决 |  | 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解决方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处理人： |  |  |  |  |
|  |  | 预防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果确认 |  | 响应速度： ¨非常及时 ¨及时 ¨需要改善 ¨慢 ¨很慢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务态度： ¨很好 ¨好 ¨需要改善 ¨差 ¨很差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 问题解决： ¨完全解决 ¨基本解决 ¨未解决 ¨根本没解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意程度： ¨非常满意 ¨满意 ¨稍微不满意 ¨非常不满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他建议：（如到客户现场服务需要客户签字确认） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户（客户服务助理）签字： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 系统（设备）故障处理报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 1 页 |  |  |
| 故障类型 |  |  |  |  |  |  | 故障时间 |  |  |  |  |  |  |
| 故障设备名 |  |  |  |  |  |  | 故障发现人 |  |  |  |  |  |  |
| 故障处理时间 |  |  |  |  |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |  |
| 故障处理人员 |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 一、故障描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、处理过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、处理结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、后需工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程师签字： |  |  |  |  |  |  | 用户签字： |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、故障处理完成后，工程师需填写此文档打印，经用户方签字认可后，提交项目管理部一份； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、不定期对已处理的故障进行电话跟踪； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 供应商联系表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |
| No. | 供应商名称 | 重要联络人/联络电话 |  | 提供服务（产品） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

| 培训人员签到表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 课程名称 |  |  |  |
| 受培训部门 |  |  |  |
| 培训时间 |  |  |  |
| 学 员 出 席 情 况 |  |  |  |
| 学员姓名 | 岗位 | 学员姓名 | 岗位 |

| 培训实施记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |  |
| 时间 |  | 培训题目 | 培训教师 |  |
| 地点 |  |  | 培训方式 |  |
| 培训内容： |  |  |  |  |
| 参加培训的部门和人员： |  |  |  |  |
| 考核方式及成绩： |  |  |  |  |
| 培训效果评价： |  |  |  |  |
| 受训部门负责人： |  |  | 日期： |  |

| 服务报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号： |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 报告对象 |  | 报告目的 |  |
| 系统现状描述 （含工作量特征和趋势信息） |  |  |  |
| 本周事件/服务请求解决基本情况 |  |  |  |
| 具体工作完成情况明细（与服务目标对比） |  |  |  |
| 上周工作存在的问题与经验教训 |  |  |  |
| 下周主要任务安排 |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |